| Lista de Verificación de Requisitos de Gestión de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005, políticas y criterios de evaluación, para reevaluaciones de la acreditación. | N° de Referencia: |
| --- | --- |
| Nombre de la organización:_______________________________________________________________________________________________ Nombre del Laboratorio:__________________________________________________________________________________________________ |  |
| Evaluación Documental: Evaluador Líder / Líder Técnico:___________________________ Experto (s) o evaluador (es) Técnico (s): _______________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Evaluación en sitio: Evaluador Líder / Líder Técnico:___________________________ Experto (s) o evaluador (es) Técnico (s): _______________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ |  |

|  |  | Columnas para uso exclusivo de ema |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Evaluación documental |  |  | Evaluación en sitio |  |  |  |
| Descripción del Requisito | Documento del Sistema de Gestión que satisface el requisito (Nombre, Codificación, inciso y página) | C ó NC1 | Descripción del hallazgo y registros a revisar en sitio. |  | Descripción de evidencias revisadas. | C ó NC1 (Para NC indicar N° de FOR-LAB-003) |  |  |
| Seguimiento a las acciones correctivas de la evaluación anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio haya aplicado de forma completa su proceso de acción correctiva, con base al requisito 4.11 de la norma, incluyendo la verificación de la efectividad de las acciones correctivas realizadas. Una forma de demostrar dicha efectividad es que no exista recurrencia de los problemas o no conformidades. Si existe recurrencia de una no conformidad levantada en la evaluación anterior se debe incluir la no conformidad en el informe de evaluación referida al requisito correspondiente y además se debe levantar otra no conformidad referida al punto 4.11.4, derivado de que el laboratorio no asegura la efectividad de las acciones correctivas tomadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 4. Requisitos de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Organización. Verificar si se han presentado cambios organizacionales desde la última visita de ema. De ser así puede ser necesario evaluar nuevamente el requisito completo de la norma incluyendo los criterios de aplicación de la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 Si el laboratorio es parte de una organización que ejecuta actividades diferentes a las de ensayo y/o de calibración, verificar que las responsabilidades del personal clave en la organización, que tenga un involucramiento o influencia en las actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio, estén definidas y documentadas, a fin de identificar potenciales conflictos de interés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Verificar que se continúen manteniendo las políticas vigentes respecto a los siguientes puntos y si hay personal de nuevo ingreso verificar que conozcan, entiendan y apliquen dichas políticas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Verificar que en el laboratorio continúe laborando personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos desvíos (véase también 5.2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Verificar que se tomen las medidas para asegurarse que la dirección y el personal están libres de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Verificar la implantación de las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos para la protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Verificar la implantación de las políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Verificar que en el laboratorio se provea adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo o calibración y con la evaluación de los resultados de los ensayos o de las calibraciones; CA 17025 Verificar que: - se tenga documentada la forma en que se proporciona supervisión constante al personal que lleva a cabo los ensayos y/o calibraciones, así como al que se encuentra en proceso de inducción. - se muestre evidencia de que se realizan las actividades de supervisión de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión y con base en el número de ensayos y/o calibraciones realizados. - el personal que supervisa cuente con experiencia específica en el área a supervisar. - para muestreos, pruebas o calibraciones en campo, se presente evidencia de se lleva a cabo la supervisión de materiales, registros, cálculos, etc. de la forma en que el laboratorio lo establezca en su sistema de gestión, incluyendo además evidencia de que dichas actividades son supervisadas in situ, al menos de forma trimestral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Sistema de gestión. Verificar que el sistema de gestión continúe implantado, entrevistar sobre todo al personal de nuevo ingreso. La documentación del sistema debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, debe estar a su disposición y debe ser implementada por él. Si se han presentado cambios importantes en el sistema de gestión desde la última visita de ema puede ser necesario evaluar nuevamente el requisito completo de la norma incluyendo los criterios de aplicación de la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que: - Se presente evidencia de que la documentación del sistema de gestión se comunica al personal del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Verificar que la alta dirección proporcione evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Control de Documentos. Verificar que se estén aplicando los procedimientos para el control de documentos. Verificar que los documentos (internos y externos) que se estén utilizando corresponden a las versiones vigentes y que todos los documentos nuevos y las nuevas versiones hayan sido revisadas y aprobadas antes de emitirse, de acuerdo a lo indicado por la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 Aprobación y emisión de documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 Verificar que todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte del sistema de gestión sean revisados y aprobados, para su uso, por el personal autorizado antes de su emisión. Verificar que se continúe manteniendo una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de la documentación, identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos del sistema de gestión, la cual debe ser fácilmente accesible con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 Verificar que los procedimientos adoptados aseguren que: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del laboratorio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario, modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los requisitos aplicables; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos los puntos de emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso involuntario; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del conocimiento, sean adecuadamente marcados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Revisión de los pedidos, ofertas y contratos. Verificar que se esté realizando la revisión de solicitudes, ofertas y contratos con los clientes con base a lo establecido por la norma en 4.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - El laboratorio tiene establecido en su sistema de gestión de la calidad, la manera en que el cliente podrá conocer de forma clara y sin ambigüedad el alcance acreditado y el no acreditado (cuando aplique), antes de iniciar cualquier trabajo y mantener evidencia de la aceptación del mismo. - Mantener registros de la verificación de los siguientes aspectos: - Los métodos de ensayo, principio de medición o método de calibración seleccionados. - Los equipos necesarios para la realización del servicio solicitado. - Personal suficiente y capacitado para la realización del trabajo y, - Tiempo de entrega de los resultados, etc. Los laboratorios de calibración deberán informar el origen de la trazabilidad (patrones primarios) cuando esta sea a patrones extranjeros antes de iniciar cualquier trabajo, aun cuando la calibración de sus patrones de referencia haya sido realizada por un laboratorio acreditado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato sea resuelta antes de iniciar cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 Verificar que se conserven los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones significativas. También se deben conservar los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 Verificar que las revisiones también cubran cualquier trabajo que sea subcontratado por el laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 Verificar que el cliente sea informado sobre cualquier desviación del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 Verificar que si un contrato necesita ser modificado después de que el trabajo ha comenzado, el mismo proceso de revisión del contrato sea repetido y cualquier modificación sea comunicada a todo el personal afectado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Subcontratación de ensayos y calibraciones Si el laboratorio realiza subcontratación, verificar que se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025: Verificar que: -El laboratorio declara en su sistema de gestión cuando no se realicen actividades de subcontratación de ensayos y/o calibraciones, ni se pretenda hacerlo. -Demostrar la competencia del laboratorio subcontratado a través de la acreditación vigente del mismo con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005. - En caso que no existan laboratorios acreditados, se permitirá subcontratar laboratorios no acreditados, sin embargo el laboratorio que subcontrata será responsable de verificar y demostrar el cumplimiento con la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 del subcontratado. -Evidenciar la aceptación del cliente del servicio subcontratado previo a la realización del trabajo. [4.5.2]. -Identificar los métodos subcontratados claramente, tanto en el contrato aceptado por el cliente como en los informes de resultados [5.10.6]. - Es posible que el laboratorio de ensayo entregue los resultados subcontratados con base a sus propios formatos e indicar claramente en el informe que dichos ensayos son subcontratados en este caso deberá mantener los informes remitidos por el laboratorio subcontratado. - Los laboratorios de calibración no podrán entregar los resultados de procedimientos subcontratados con base a sus propios formatos. [5.10.6]. - Los laboratorios tanto de calibración como de ensayos deberán retener por un periodo determinado, un duplicado del informe de resultados que emitió el laboratorio subcontratado. - El laboratorio debe mantener un registro de todos los ítems que hayan sido remitidos a todos los laboratorios subcontratados que emplea. - Evitar hacer uso del símbolo de acreditación de ema ó alusión alguna a la acreditación, en los cuales no estén perfectamente definidos los alcances de acreditación y el trabajo subcontratado, que puedan dar lugar a una interpretación incorrecta por parte del cliente. - Cuando uno o varios alcances acreditados se encuentren suspendidos, no aplica la subcontratación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que utiliza para los ensayos o las calibraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Compras de servicios y de suministros Verificar que se esté aplicando el procedimiento para la selección y la compra de los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - estén definidos y documentados claramente los servicios (por ejemplo servicios de calibración, mantenimiento, verificación, etc.), suministros, reactivos y materiales consumibles que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones dentro del alcance de la acreditación. - estén documentadas las especificaciones o características técnicas requeridas para los suministros, reactivos y materiales consumibles que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones. En el caso de servicios de calibración se deben definir los intervalos críticos de uso de los equipos de medición o patrones de referencia. - se muestre evidencia que las características técnicas de los servicios, suministros, reactivos y materiales señaladas en los documentos de compras son revisadas y aprobadas por una persona con conocimientos técnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Verificar que se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las calibraciones concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 Solicitar los registros de la evaluación de los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las calibraciones, y la lista de aquellos que hayan sido aprobados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 Servicio al cliente Verificar que el laboratorio asegure que se mantiene una comunicación constante y eficaz con el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - el laboratorio utilice por lo menos una forma de obtener retroalimentación del cliente. - se mantienen registros que evidencien que la información obtenida en el punto anterior es analizada en forma completa y utilizada para iniciar acciones de mejora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Quejas Verificar el control y manejo de las quejas de los clientes del laboratorio desde la última visita de ema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio aplique la política y su procedimiento para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes. Solicitar los registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11). CA 17025 El laboratorio debe evidenciar que las quejas presentadas por sus clientes y otras partes son atendidas, así como notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles. Los laboratorios acreditados y aprobados deberán apegarse a lo establecido en el art. 122 de la LFMN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 4.9.1 Verificar que el laboratorio cuenta con un procedimiento de trabajo no conforme, diferente al procedimiento de acción correctiva, donde se documenten los incisos a) al e) y el punto 4.9.2 de la norma y que se presenten registros de lo siguiente: a) la evaluación del impacto del trabajo no conforme b) la acción inmediata o corrección realizada c) la evaluación para determinar si el trabajo puede ser recurrente y la decisión de aplicar proceso de acción correctiva d) el seguimiento completo de acción correctiva en caso de así haberse decidido. e) en caso de haber detenido el trabajo, la autorización para su reanudación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar si el laboratorio ha detectado trabajo no conforme en cualquiera de las etapas del proceso y si aplicó correctamente su procedimiento. Indicar el número de registros en los que lo aplicó el procedimiento y el seguimiento que se dio a cada uno de ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que se estén llevando a cabo planes de acción documentados para la mejora del sistema de gestión, éstas mejoras pueden estar en proceso de implementación. Se puede evaluar este punto mediante las siguientes acciones: Análisis y evaluación de las situaciones existentes (objetivos, política de calidad, acciones correctivas, preventivas, auditorías, retroalimentación del cliente, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 Acciones correctivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar registros de auditorías internas y externas, supervisión y control de calidad, trabajo de ensayo, calibración no conforme, no conformidades, quejas, etc. donde se demuestre que el laboratorio esté realizando el proceso completo de acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en la norma: - Análisis de causas para determinar causa raíz - Selección e implantación de las acciones, - Seguimiento de los resultados para asegurar su eficacia - Si aplica, auditorías adicionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que se cuenta con registros de que el laboratorio aplica al menos una técnica formal de análisis de causa raíz para tratar las no conformidades. El grupo evaluador verificará que la técnica de análisis de la causa raíz del problema haya sido aplicada correctamente y que las acciones correctivas correspondan a la magnitud del problema y sus riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.4 Verificar con base en las acciones correctivas realizadas que no exista recurrencia de los problemas o de no conformidades, para determinar la eficacia de la acción tomada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 Acciones preventivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.12.1 Verificar que el laboratorio identifique las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades y aplique su procedimiento de acción preventiva. ### Verificar que se tienen definidos los criterios para poder detectar tendencias para anticipar no conformidades tanto del sistema de gestión como de los ensayos/calibraciones en su alcance de acreditación mediante técnicas estadísticas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 Control de los registros Verificar el control de registros de calidad y técnicos del laboratorio. En cuanto a registros técnicos, evaluar la completa y correcta rastreabilidad de los resultados de ensayo, calibración o de los exámenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### CA 17025 4.13 Verificar que el laboratorio mantiene los registros técnicos y de calidad mínimo por un período de 4 años ya sea en archivo vivo o muerto, físico o electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.2 Corroborar que los registros sean fácilmente recuperables y que se provee un ambiente adecuado para prevenir daños, deterioros y pérdidas. Verificar que los registros sean legibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.3 Corroborar que los registros son conservados en sitio seguro y en confidencialidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.4 Para el caso de los registros almacenados electrónicamente se debe verificar que cuentan con protección para prevenir el acceso no autorizado o la modificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2 Registros técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que se cuenta con registros de observaciones originales, datos derivados y de información suficiente para establecer una completa rastreabilidad de los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que los registros correspondientes a cada ensayo o calibración contienen información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que los registros incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.2 Corroborar que las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de hacerlos y son relacionados con la operación en cuestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.3 Verificar que cuando ocurran errores en los registros, cada error es tachado, que no sea borrado, que no sea hecho ilegible ni eliminado o que haya usado corrector, y que el valor correcto haya sido escrito al margen. Verificar que todas estas alteraciones estén firmadas o visadas por la persona que hizo la corrección. En el caso de los registros guardados electrónicamente, se deben verificar que se toman medidas para evitar pérdida o cambio de los datos originales. Que el valor correcto este al margen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Realizar respaldos de todos los registros mantenidos en forma electrónica en el periodo que el laboratorio establezca en su SG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que no se registren datos de ensayo o calibración en hojas sueltas o sin formato o folio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que los espacios en blanco que no son utilizados o no son llenados por alguna causa justificada, se encuentren cancelados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 Auditorías internas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que se realiza una auditoría interna al menos cada doce meses. Verificar que se cumple con el calendario establecido por el propio laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que en la auditoría se incluyen todas las áreas del laboratorio (incluyendo métodos de ensayo y/o calibración) abarcando todos los requisitos de la norma 17025, y sistema de gestión del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 El término personal formado y calificado, se refiere a que el personal auditor deba cumplir con los requisitos establecidos por el propio sistema de gestión del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que cuando los hallazgos de las auditorias pongan en duda la eficacia de las operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las calibraciones del laboratorio, se aplique procedimiento de trabajo de ensayo/calibración no conforme. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 Revisiones por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificar la realización de la revisión por la dirección y que incluya como mínimo: - la adecuación de las políticas y los procedimientos; - los informes del personal directivo y de supervisión; - el resultado de las auditorías internas recientes; - las acciones correctivas y preventivas; - las evaluaciones por organismos externos; - los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud; - todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado; - la retroalimentación de los clientes; - las quejas; - las recomendaciones para la mejora; - otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la formación del personal. También debe incluir la revisión de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, que se presente evidencia de que se están midiendo y del seguimiento realizado para el cumplimiento de los mismos ( 4.2 de la norma). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar los registros de hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de ellos. Así como el seguimiento de acciones dentro de un plazo apropiado y acordado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que se realiza una revisión por la dirección al menos cada doce meses. Verificar que se cumple con el calendario establecido por el propio laboratorio si este es menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que los registros de la información derivada de [4.7] y [4.10] son tomadas en cuenta para establecer acciones de mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 5. Requisitos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Personal Evaluar que se continué manteniendo la competencia técnica del personal del laboratorio con base a lo establecido en el punto 5.2 de los criterios de aplicación de norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CA 17025 5.2 La evaluación del personal debe realizarse al personal signatario y a todo el personal operativo, supervisor y gerencial que está involucrado directa o indirectamente en la operación del laboratorio, como se describe a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Para todo el personal que realice ensayos o calibraciones, sean o estén propuestos como signatarios, deberán demostrar lo siguiente: -Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. -Registros de los resultados de las evaluaciones de desempeño técnico práctico sobre los ensayos y/o calibraciones que realiza, como son: pruebas iniciales de desempeño, pruebas de repetibilidad y reproducibilidad, etc. [5.2.1; 5.2.5]. Esta evaluación debe realizarse por cada procedimiento de ensayo y/o calibración y debe realizarse en forma inicial y cuando existan cambios críticos en la metodología, equipos, instalaciones, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.- Para todo el personal signatario (sea o este propuesto como tal) que no realicen actividades de ensayo o calibración: Conocimiento teórico o práctico de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.- Para el personal operativo, es decir todos aquellos que realizan en forma total o parcial muestreos, ensayos y/o calibraciones, se debe: Demostrar conocimiento (en forma teórica y práctica) de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. Mantener registros de la evaluación de la eficacia de las acciones de formación implementadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el programa de capacitación se haya realizado como una respuesta a la detección de necesidades de capacitación del personal. Verificar el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación establecido por el laboratorio, que éste incluya a todo el personal del laboratorio (antiguo y de nuevo ingreso) y adicionalmente: - Que la capacitación interna y/o externa otorgada sea acorde a las actividades técnicas y administrativas que realiza y a las necesidades de capacitación detectadas [5.2.2]. - Que existan registros de la evaluación de la eficacia de la capacitación otorgada a dicho personal que incluya una conclusión sobre si se alcanzaron las metas u objetivos establecidos previamente [5.2.2]. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de que el personal descrito en los numerales II y III del MP-FE005 punto 5.2 haya realizado al menos un ensayo y/o calibración deberá cumplir con lo establecido en el punto 5.2., numeral I, es decir presentar pruebas de desempeño técnicas. En el caso de personal de nuevo ingreso y personal que ha adquirido nuevas funciones o responsabilidades verificar la evidencia de: - las autorizaciones para realizar tipos particulares de muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir informes de ensayos y certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares de equipos, que incluya la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia. - registros de la competencia, del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades y de la experiencia requeridos para desempeñar las funciones asignadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025. 5.2 Si el laboratorio pertenece a un corporativo y tiene signatarios que hacen dicha función en varios laboratorios, verificar lo siguiente: -Una persona podrá ser signatario autorizado de dos o más laboratorios con diferente razón social, siempre y cuando se presente evidencia de que estos pertenecen al mismo corporativo. -Una persona podrá ser signatario de dos o más laboratorios pertenecientes a una misma razón social, siempre y cuando se mantengan los registros correspondientes y sea evaluado en cada laboratorio, además de que demuestre conocimiento de los documentos del sistema de gestión de la calidad y técnicos del laboratorio. -El laboratorio debe notificar a la entidad si tiene establecido dentro de su operación esquemas de trabajo como el que se menciona, mediante un escrito o mediante la propia la solicitud de acreditación -Se puede tener un mismo signatario para varias ramas o áreas, siempre y cuando se demuestre su competencia técnica en cada una y se trate del mismo laboratorio y razón social. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Para muestreadores externos: Un muestreador externo no pertenece al laboratorio sino a una empresa externa con la cual el laboratorio tiene un contrato o convenio comercial específico para hacer uso de dicho personal para actividades de muestreo y pruebas de campo, la empresa externa no debe ser otro laboratorio acreditado en el mismo alcance ya que esto se considera como una subcontratación del muestreo. En todos los casos el muestreador externo debe ser propuesto por el laboratorio como signatario autorizado, para ser evaluado bajo los criterios establecidos y en su caso autorizado por ema, ver punto 5.2 de este documento. El laboratorio debe demostrar para los muestreadores externos que se aplica todo lo indicado en el punto I de este criterio. Adicionalmente, el laboratorio debe: a) Mostrar el Contrato o convenio comercial realizado por escrito entre el laboratorio y la empresa que contrata directamente al muestreador, en el cual se deben indicar al menos: los nombres de las personas que actuarán como muestreadores externos, las responsabilidades de cada una de las partes, los motivos de rescisión del contrato y que las actividades motivo del contrato no pueden ser delegadas en terceras personas, bajo ninguna circunstancia. b) Definir en su sistema de gestión las funciones y responsabilidades específicas del muestreador externo. c) Definir que personal del laboratorio es responsable de las actividades realizadas por el muestreador externo y la forma en que se realizará la comunicación y retroalimentación entre el muestreador y el laboratorio para definir el tipo y alcance de los muestreos a realizar. d) Documentar el análisis para determinar si existen potenciales conflictos de interés. Este análisis debe incluir las actividades realizadas por la empresa que contrata directamente al muestreador y las actividades realizadas por este para dicha empresa [4.1.4]. e) Documentar las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de los clientes aplicables al muestreador externo. f) Además de lo mencionado en el punto I respecto a capacitación, el laboratorio debe mantener registros de la capacitación específica otorgada al muestreador externo sobre sus actividades técnicas de muestreo y ensayos de campo, incluyendo: elaboración de cadena de custodia y registros de campo; manejo de material, equipo y bitácoras; así como sobre etiquetado, manejo, transportación y envío de muestras. g) Documentar en el sistema de gestión la forma en que el laboratorio realiza el control del material para muestreo, bitácoras y equipos que maneja el muestreador externo y mantener evidencia al respecto, ya que estos se consideran equipo y suministros fuera de su control permanente [5.5.1]. h) Documentar en el sistema de gestión la forma en que el laboratorio realiza el control del los registros que maneja el muestreador externo y mantener evidencia al respecto. i) Mantener registros de la supervisión realizada al muestreador externo en el sitio donde realiza sus actividades, realizada por personal del laboratorio al menos trimestralmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Instalaciones y condiciones ambientales Verificar que el laboratorio continúe manteniendo las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas a los ensayos y calibraciones que realiza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.1Verificar si han existido cambios en las instalaciones del laboratorio desde la última evaluación de ema realizada. Si se han realizado cambios, verificar completo el punto 5.3 de la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.2 Verificar la evidencia del seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados. En caso de que hayan existido desviaciones, verificar que se haya interrumpido el trabajo y que se hayan realizado las acciones correctivas necesarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 Verificar que se continúe controlando el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.5 Verificar que se continúen manteniendo las medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 Validación de los métodos Verificar la validez técnica de los métodos de ensayo, procedimientos de calibración o métodos de examen a través de la validación total o validación parcial (comprobación) de los métodos de ensayo o procedimientos de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 Verificar que el laboratorio aplique métodos y procedimientos apropiados (incluyendo muestreo) para todos los ensayos o las calibraciones dentro de su alcance y que éstos satisfagan las necesidades del cliente. Verificar que el laboratorio cuente con instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento pertinente y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar. Es muy importante cuando la ausencia de tales instrucciones pudieran comprometer los resultados de los ensayos o de las calibraciones. #### 5.4.4 Si el laboratorio utiliza métodos no normalizados verificar que hayan sido acordados con el cliente. El método desarrollado debe haber sido validado adecuadamente antes del uso, ver punto 5.4.4 de la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 y 4.3 Verificar si se cuenta con todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo del laboratorio actualizadas y disponibles 5.4.1 Verificar si existieron desviaciones en los métodos de ensayo y de calibración, si es así verificar que ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 Validación de los métodos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA-17025 5.4.2 Para métodos normalizados verificar que el laboratorio presente evidencia objetiva de la confirmación del método, para demostrar que cumple las especificaciones del mismo y cuenta con la competencia técnica para realizarlo adecuadamente tomando en consideración sus propias instalaciones, equipo y personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA-17025 5.4.5.2 Para los métodos no normalizados, propios o desarrollados por el laboratorio, los métodos obtenidosde publicaciones científicas, así como los métodos normalizados modificados o ampliados o usados fuera de su alcance propuesto el laboratorio debe realizar y presentar evidencia objetiva de la validación del método [5.4.5]. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### CA-17025 La validación realizada por el laboratorio debe realizarse de acuerdo a lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Para mediciones analíticas, verificar que la confirmación o validación parcial del método incluya: - Porcentaje de Recuperación o error relativo - Límite de detección - Límite de cuantificación - Intervalo lineal y de trabajo - Reproducibilidad - Repetibilidad - Sesgo o error - Incertidumbre - Sensibilidad - Selectividad - Robustez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para los ensayos que involucren mediciones físicas: 1. Verificación del desempeño del equipo contra los requerimientos establecidos en el método. 2. Uso de los materiales de referencia requeridos por el método, cuando aplique. 3. Conformidad de las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio con lo establecido en el método. 4. Estudio de repetibilidad y reproducibilidad en cumplimiento con los criterios de aceptación cuando lo especifique el método, o en su caso los criterios establecidos por el laboratorio mediante los datos de desempeño. 5. La evidencia de la evaluación de la veracidad y la precisión del método de medición mediante experimentación, que permita evaluar el sesgo y la repetibilidad del método en el laboratorio, ya sea utilizando materiales de referencia o mediante una comparación interlaboratorios, consultar la serie de normas NMX-CH-5725-IMNC-Vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para el caso de los procedimientos de calibración desarrollados por el laboratorio y con el fin de asegurar que la trazabilidad metrológica se mantiene y que el valor de la incertidumbre de la medición es válido, el laboratorio evaluado puede demostrarlo mediante lo siguiente: 1. Comparación de resultados alcanzados con otros métodos. El nuevo método se puede validar si al comparar los resultados obtenidos entre éste y otro diferente validado los resultados son iguales o mejores. 2. Comparaciones entre laboratorios. Cuando se comparan los resultados obtenidos por uno o más laboratorios externos (preferentemente acreditados) utilizando patrones de la misma o mejor exactitud y se analizan por medio de normas y/o documentos técnicamente válidos, p. e. consultar la serie de normas NMX-CH-5725-IMNC-Vigente o documento NORAMET 8. 3. Evaluación sistemática de los factores que tienen influencia en los resultados. Consta de cuantificar la variabilidad de cada factor que afecta los resultados de la medición, dicha cuantificación se realiza de manera individual, suele aplicarse cuando no se cuenta con un modelo matemático que incluya todas las variables de influencia. Esto también puede hacerse para mejora de incertidumbre sobre un modelo matemático ya conocido. 4. Evaluación de la incertidumbre de los resultados con base en el conocimiento científico de los principios teóricos del método y de la experiencia práctica. Esta evaluación aplica principalmente cuando el laboratorio desea mejorar su incertidumbre o no tiene bien cuantificadas las variables de influencia que afectan las mediciones. 5. Evaluación de la incertidumbre del laboratorio. Ésta puede ser determinada mediante ensayos de aptitud, pruebas de repetibilidad y reproducibilidad (r&R), análisis de varianzas o cualquier otro método que asegure la confiabilidad en las mediciones derivadas de factores humanos. El laboratorio de calibración debe aplicar uno o varios de los incisos anteriores, tomando en cuenta que el fin es demostrar que el método se encuentra validado y que se identificaron y validaron los aspectos que puedan influir sobre la trazabilidad y la incertidumbre de las mediciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 En el caso de métodos de ensayo o procedimientos de calibración recientemente implementados o métodos que no se realizan regularmente, aplicar la lista de verificación para evaluación para nuevos métodos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.1 y 5.4.6.2 Verificar que el laboratorio tiene y aplica un procedimiento (o varios) para estimar la incertidumbre de la medición para todas los ensayos y calibraciones dentro del alcance de la acreditación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición, verificar que se aplica la Política de incertidumbre de ema y se tienen en cuenta todos los componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada. En caso de que exista alguna Guía técnica respecto a la estimación de incertidumbre de ema aplicable al tipo de mediciones evaluadas, verificar que el método utilizado por el laboratorio sea igual o superior a lo establecido en dicha Guía. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7.1 Verificar que los cálculos y la transferencia de los datos estén sujetos a verificaciones adecuadas y éstas se realizan de forma sistemática. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7.2 Si se utilizan computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las calibraciones, el laboratorio se asegura de que: - el software desarrollado por el mismo esté documentado con el detalle suficiente y haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado para el uso; - se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; que consideren la integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación de los datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento; - se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.5 Equipos Verificar que el laboratorio continúe provisto del equipo propio necesario para realizar el muestreo y los métodos de ensayo o calibración contenidos en el alcance de la acreditación y que realice el control del mismo con base a los programas establecidos de mantenimiento, calibración y verificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 Verificar que el laboratorio esté provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones (incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y análisis de los datos de ensayo o de calibración). CA 17025 Verificar que el laboratorio cuente con equipo propio o en su defecto que cuente con un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra o con contratos de arrendamiento puro por un periodo definido de los equipos. De acuerdo a lo que aplique, verificar que el laboratorio mantenga como parte del historial del equipo, información que avale la compra o renta del equipo, tal como: - Facturas de compra. - Contrato de arrendamiento financiero con opción a compra. - Contrato de arrendamiento puro por un periodo definido. - Contrato de arrendamiento por un trabajo o proyecto determinado. - Evidencia de donación del equipo al laboratorio. Si existen contratos verificar que incluyan las condiciones en las que se renta el equipo en cuanto a instalación, calibración, verificación y mantenimiento del mismo y quien es el responsable de proveer dichos servicios y el tiempo de arrendamiento. El laboratorio debe evidenciar la forma en que se asegura de que se cumplan dichas condiciones. En aquellos casos en los que el laboratorio utilice equipos que estén fuera de su control permanente, incluyendo equipo rentado, aplicar la lista de verificación para equipo rentado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 Verificar que los equipos y su software utilizados para los ensayos, las calibraciones y el muestreo son de la exactitud requerida y cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las calibraciones. 5.5.2 y 5.6.1 Verificar que todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la calibración o del muestreo, hayan sido calibrados antes de ser puestos en servicio. Verificar que el laboratorio haya establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos para las magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos. Verificar que antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se haya calibrado o verificado. Verificar que se hayan realizado en sitio la calibración de los equipos que sean sensibles al movimiento, es decir en donde opera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 Verificar que estén disponibles en los sitios donde se utilizan, los procedimientos vigentes para la operación, mantenimiento, almacenamiento, calibración y verificación del equipo. Verificar que el laboratorio haya establecido específicamente sobre que personal recae la responsabilidad del manejo, calibración y mantenimiento del equipo y que esto se lleve a cabo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4 Verificar que cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea importante para el resultado, en la medida de lo posible, esté unívocamente identificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5 Verificar que existan registros de cada componente del equipamiento y su software que sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones y que incluyan por lo menos lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - la identificación del equipo y su software; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra identificación única; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - la ubicación actual, cuando corresponda; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que existan registros del cumplimiento de los programas de calibración y mantenimiento de todo el equipo y cada elemento del mismo, dichos registros deben contener como mínimo: fecha, el sitio donde se realizó la actividad, persona que lo realizó, así como los detalles de almacenamiento entre usos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.6 Verificar que se estén aplicando los procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición. En el caso de equipos o patrones sensibles al movimiento, las precauciones a tomar para su manejo o traslado deben detallarse en dichos procedimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.5.7 En el caso de equipo que haya sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que de resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que están fuera de los límites especificados, o en caso de que el equipo esté desajustado o fuera de calibración, verificar que el laboratorio haya realizado lo siguiente: - que haya sido puesto fuera de servicio, - que se haya aislado, rotulado o marcado claramente como que están fuera de servicio, hasta que haya sido reparado y demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente, - que se haya examinado el efecto del defecto o desvío en los ensayos o las calibraciones anteriores a la detección del problema y que existan registros de aplicación de los procedimientos de control de trabajo de ensayo o calibración no conforme, incluida la notificación a los clientes que sean afectados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.8 Verificar que todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran una calibración, cuenten con una identificación de alguna manera para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración, cuando sea posible.[Ver criterio ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del laboratorio, verificar que exista evidencia de que se verificó el funcionamiento y el estado de calibración del equipo y que se obtuvieron resultados satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al servicio. Verificar que exista evidencia del análisis del efecto que tiene la ausencia de los instrumentos, cuando son enviados a calibración externa sobre la rutina normal de operación del laboratorio y en caso necesario que se hayan tomado acciones al respecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el estado de calibración de los equipos, verificar que éstas se efectúen según un procedimiento definido. En caso de que el equipo no las requiera, verificar que esté documentada la justificación técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - En caso de que las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, verificar que el laboratorio cuente con procedimientos para asegurarse de que las copias se actualizan correctamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.12 Verificar que estén protegido los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las calibraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Trazabilidad de las mediciones Verificar que las mediciones del laboratorio son trazables a los patrones nacionales o internacionales de medición de acuerdo a lo establecido en la Política de Trazabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Requisitos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos debe ser diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por el laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). Verificar que se cumpla con la Política de trazabilidad de ema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.A. 17025 Aplica para laboratorios de Calibración: Deberá presentar evidencia de que se informa a sus clientes el origen de la trazabilidad cuando esta es a patrones extranjeros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer estrictamente en unidades SI. En estos casos la calibración debe proporcionar confianza en las mediciones al establecer la trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales como: el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor competente con el fin de caracterizar física o químicamente un material de manera confiable; la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente descritos y acordados por todas las partes concernientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ensayos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2.1 Para los laboratorios de ensayo, verificar que se cumplan los requisitos dados en 5.6.2.1, esto aplica a los equipos de medición y de ensayo con funciones de medición que utiliza, a menos que se haya establecido que la incertidumbre introducida por la calibración contribuye muy poco a la incertidumbre total del resultado de ensayo. Cuando se dé esta situación, el laboratorio debe asegurarse de que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de medición requerida. Verificar que se cumpla con la Política de trazabilidad de ema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o no sea pertinente, se deben exigir los mismos requisitos para la trazabilidad (por ejemplo, por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados o normas consensuadas) que para los laboratorios de calibración (véase 5.6.2.1.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Patrones de referencia y materiales de referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Patrones de referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio cuente con un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones de referencia que considere lo siguiente: - que sean calibrados por un organismo que pueda proveer la trazabilidad como se indica en 5.6.2.1, - que sean utilizados sólo para la calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda demostrar que su desempeño como patrones de referencia no será invalidado, - que sean calibrados antes y después de cualquier ajuste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Materiales de referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que se establezca la trazabilidad de los materiales de referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados, cuando estos existan, ver Política de trazabilidad de ema. Verificar que los materiales de referencia internos sean verificados en la medida que sea técnica y económicamente posible. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Verificaciones intermedias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que se realicen las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia o de trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una programación definidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Transporte y almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio cuente con procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.7 Muestreo Verificar que las actividades de muestreo realizadas por el laboratorio se realicen conforme a lo establecido por la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 Verificar que el laboratorio cuente con un plan y procedimientos para el muestreo, los cuáles: - estén basados en métodos estadísticos apropiados, siempre que sea razonable, - tomen en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y de calibración, - estén disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.7.2 Verificar que se registren en detalle las desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo documentado, que el cliente haya requerido, junto con los datos del muestreo correspondiente e incluidas en todos los documentos que contengan los resultados de los ensayos o de las calibraciones y deben ser comunicadas al personal concerniente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.7.3 Verificar que el laboratorio continúe aplicando los procedimientos para registrar los datos y las operaciones relacionados con el muestreo que forma parte de los ensayos o las calibraciones que lleva a cabo. Estos registros deben incluir el procedimiento de muestreo utilizado, la identificación de la persona que lo realiza, las condiciones ambientales (si corresponde) y los diagramas u otros medios equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea necesario y, si fuera apropiado, las técnicas estadísticas en las que se basan los procedimientos de muestreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración Verificar que la identificación de los ítems de ensayo o calibración sean identificados y manejados de forma correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 Verificar que el laboratorio continúe aplicando los procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de ensayo o de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 Verificar si se continua aplicando el sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de calibración. Verificar que la identificación se conserve durante la permanencia del ítem en el laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 Verificar que al recibir el ítem para ensayo o calibración, se registren las anomalías o los desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen en el correspondiente método de ensayo o de calibración. Cuando exista cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo o una calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción provista, o el ensayo o calibración requerido no esté especificado con suficiente detalle, el laboratorio debe solicitar al cliente instrucciones adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificar que se continúen aplicando los procedimientos y que se cuente con las instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el almacenamiento, la manipulación y la preparación. Se deben seguir las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem. Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas verificar que se cuente con registros del mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones. Cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, verificar que se apliquen las disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e integridad del ítem o de las partes en cuestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración. ## Verificar que el laboratorio este aplicando como mínimo una forma de control de calidad de los resultados y que cuente con los criterios predefinidos de aceptación y rechazo, de acuerdo a lo establecido en los puntos 5.4 y 5.9 de los criterios de aplicación de la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que el laboratorio: - documente e implemente un conjunto de procedimientos para el control de calidad de sus resultados de ensayo o calibración, adecuados al tipo de trabajo realizado y al número de analistas o técnicos que realizan los ensayos o calibraciones, para cada uno de los métodos o procedimientos técnicos incluidos en el alcance de la acreditación. Esta actividad debe estar formalizada mediante un programa, un plan u otra herramienta que permita que se realice de forma sistemática, - aplique los procedimientos de control de calidad que el propio método de ensayo o calibración establezca que deban ser realizados, - cumpla con la política “Ensayos de aptitud” vigente, de la entidad mexicana de acreditación, - en caso de que haya seleccionado la participación en programas de ensayos de aptitud u otras formas de comparaciones interlaboratorios como una de sus formas de control de calidad, verificar que muestre evidencia de que ha participado en los ensayos de aptitud cada doce meses o con una frecuencia menor (para cada método de ensayo o procedimiento de calibración), - analice los datos de control de calidad obtenidos, dicho análisis de datos puede realizarse por varios métodos, tales como: cartas control, diagramas de Pareto, histogramas, Diagramas de causa-efecto, etc., - haya establecido y documentado los criterios predefinidos de aceptación y rechazo para los datos de control de calidad obtenidos por el laboratorio. Si el método de ensayo o calibración ya los tiene establecidos o hace referencia a otro documento, éstos deberán aplicarse. En caso de que el laboratorio los establezca, los criterios deben estar basados en bibliografía técnica reconocida y/o establecerse mediante la aplicación de técnicas estadísticas, - presente registros de las acciones planeadas realizadas para corregir los problemas que se detecten derivados del control de calidad y de que se ha realizado trabajo de ensayo o calibración no conforme (4.9) en los casos en que se detecten datos de control de calidad fuera de especificaciones, - presente registros que evidencien que se ha iniciado el proceso de acción correctiva con base a 4.11.1. en caso de que se existan problemas que se detecten derivados del control de calidad, - analice cuidadosamente los controles requeridos cuando se desarrollen o implanten métodos nuevos. Esto se debería documentar como parte del plan de aseguramiento de calidad de dichos ensayos o calibraciones, - asegure que el control de calidad aplicado a los métodos de ensayo o calibración, es suficiente para asegurar la calidad de los resultados de ensayo o calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio aplique al menos una forma de control de calidad para cada método de ensayo o procedimiento de calibración referido en el alcance de acreditación, para supervisar la validez de los resultados de cada ensayo o calibración, tales como las que se mencionan a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) La participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Informe de resultados Verificar que los informes de resultados que el laboratorio ha emitido cumplan con los requisitos establecidos por la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones efectuados por el laboratorio, se informen en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva y de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Informes de ensayos y certificados de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que los informes de ensayo o certificado de calibración incluyan la siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) una identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración (tal como el número de serie) y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de calibración, y una clara identificación del final del informe de ensayo o del certificado de calibración; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) el nombre y la dirección del cliente; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) la identificación del método utilizado; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados o calibrados; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración, cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo o la calibración; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u otros organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida, cuando corresponda; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados o calibrados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Informes de ensayos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, en los informes de ensayos, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, verificar que incluyan lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos o las especificaciones; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de clientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificar que los informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo incluyan lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) la fecha del muestreo; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, según corresponda); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) el lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la interpretación de los resultados del ensayo; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Certificados de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, verificar que los certificados de calibración incluyan, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la calibración, lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una especificación metrológica identificada o con partes de ésta; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) evidencia de que las mediciones son trazables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.10.4.2 Verificar que los certificados de calibración sólo debe estar relacionado con las magnitudes y los resultados de los ensayos funcionales. Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación, ésta debe identificar los capítulos de la especificación que se cumplen y los que no se cumplen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que cuando se haga una declaración de la conformidad con una especificación omitiendo los resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, el laboratorio debe registrar dichos resultados y mantenerlos para una posible referencia futura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que cuando se hagan declaraciones de cumplimiento, se tenga en cuenta la incertidumbre de la medición. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.10.4.3 Verificar que cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se informen los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si estuvieran disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.10.4.4 Verificar que los certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no contengan ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado con el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Opiniones e interpretaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, verificar que el laboratorio tenga por escrito las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones deben estar claramente identificadas como tales en un informe de ensayo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los subcontratistas, verificar que estos resultados estén claramente identificados. El subcontratista debe informar sobre los resultados por escrito o electrónicamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuando se haya subcontratado una calibración, verificar que el laboratorio que efectúa el trabajo remita el certificado de calibración al laboratorio que lo contrató. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono, télex, facsímil u otros medios electrónicos o electromagnéticos, verificar que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional (véase también 5.4.7). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que la presentación elegida responda a cada tipo de ensayo o de calibración efectuado y que minimice la posibilidad de mala interpretación o mal uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de que se hayan realizado modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración después de su emisión verificar que hayan sido realizadas solamente en la forma de un nuevo documento, o de una transferencia de datos y que se incluya la declaración: “Suplemento al Informe de Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, o una forma equivalente de redacción. Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta Norma Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de que se haya sido necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración completo, verificar que éste unívocamente identificado y que contenga una referencia al original al que reemplaza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La evaluación de las políticas debe realizarlas el evaluador líder en conjunto con los expertos técnicos correspondientes a cada área o rama. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLÍTICA DE TRAZABILIDAD, MP-CA006 POLÍTICA Verificar que el laboratorio cumpla con la política de trazabilidad a través de lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Asegurar que sus mediciones formen parte de una cadena no interrumpida de comparaciones, cuyo origen son los patrones de medición autorizados por la Secretaría de Economía y termina en el valor del resultado de su medición o el valor de su patrón. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Ejecutar la parte de la cadena de trazabilidad que se encuentre bajo su responsabilidad de acuerdo con procedimientos documentados que incluyan: equipos o instrumentos de medición, instalaciones, personal y un sistema de registro de los resultados que permitan la verificación de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Estimar la incertidumbre de la medición en la parte de la cadena de trazabilidad bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo indicado en la Política de incertidumbre vigente de ema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Calibrar todo el equipo de medición que tenga un efecto significativo en el resultado de la medición, incluidos los equipos para mediciones auxiliares (ej. la temperatura, humedad, etc.) antes de ser puestos en servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Calibrar con cualquiera de las siguientes organizaciones: A. Institutos Nacionales de Metrología signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). B. Laboratorios de calibración acreditados por la ema para los servicios de calibración específicos. C. Laboratorios de calibración acreditados por otras entidades acreditadoras firmantes de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) de ILAC para los servicios de calibración específicos que cumplan con la norma NMX-EC-17025-IMNC vigente (Ver anexo III). D. Institutos Nacionales de Metrología aun cuando sus capacidades de medición no estén cubiertas por el acuerdo de reconocimiento del CIPM. E. Laboratorios de calibración cuyos servicios están disponibles para la necesidad requerida pero no están cubiertos por el acuerdo de ILAC o acuerdos regionales de reconocimiento de ILAC. Solo se podrán aceptar los casos descritos en los puntos D y E, cuando se demuestre a través de evidencia objetiva, que los casos A, B y C, no son técnicamente posibles para un tipo de calibración específica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Asegurar que la incertidumbre de los patrones sea la requerida. Anexo I (5.7) Forma de asegurar que la incertidumbre metrológica de los patrones sea la requerida: - En ningún caso la incertidumbre del instrumento bajo calibración puede ser menor a la del patrón empleado. - Se recomienda que la incertidumbre de la medición sea menor a un tercio del error máximo tolerado del instrumento bajo calibración - En caso de declarar conformidad con una especificación, tomar en cuenta el valor de la incertidumbre de la medición. - Estimar la incertidumbre de acuerdo a lo indicado en la Política de Incertidumbre de ema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Documentar la trazabilidad metrológica de las mediciones a partir de la información contenida en los documentos de sus patrones de referencia y hasta el valor contenido en el informe entregado al cliente. Esta documentación debe incluir al menos lo siguiente: - La identificación de cada uno de los patrones. - El resultado de la medición cuyo valor es trazable. - El valor de la incertidumbre de las mediciones en cada comparación. - La referencia al procedimiento de calibración o método de medición en cada eslabón preferentemente. - La referencia al organismo responsable de la calibración, de la certificación del material de referencia, de la realización del método de referencia, o del sistema de medición de referencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formas de mantener la trazabilidad, entre otras: - Calibrar y realizar verificaciones intermedias a los patrones de referencia y a los instrumentos de medición con una frecuencia tal que asegure que la incertidumbre sea la requerida para los fines del servicio. - En ningún caso los resultados de una verificación intermedia sustituyen la calibración de un instrumento de medición. - Usar materiales de referencia certificados, materiales de referencia primarios o materiales de referencia, tomando en cuenta que los materiales de referencia únicamente se utilizan durante su periodo de vigencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 POLÍTICA PARA CASOS ESPECIALES EN DONDE SE EMPLEA MRC, MPR O MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Mecanismos para establecer trazabilidad al SI. 6.1.1 Mecanismo 1. Uso de materiales de referencia trazables al SI: En la mayoría de las mediciones, los materiales de referencia certificados trazables al SI son los mejores puntos de referencia disponibles hasta ahora, estos materiales son el medio de lograr mediciones confiables a costos razonables disponibles para una gran población de usuarios. 6.1.2 Mecanismo 2. Sistemas de medición de referencia: Ruta de trazabilidad que se basa en el uso de sistemas de medición de referencia cuando no se requieren o no existen materiales de referencia, un ejemplo de esta ruta es un espectrómetro de UV patrón que sirve como referencia para la medición de ozono en el aire a nivel superficial. 6.1.3 Mecanismo 3. Métodos de referencia: Estos métodos son aplicados por laboratorios competentes y sus mediciones tienen trazabilidad demostrada a unidades del SI diferentes al mol. 6.1.4 Mecanismo 4. Métodos primarios con trazabilidad directa al mol: Esta ruta se aplica en los casos en los cuales un laboratorio químico es capaz de establecer un vínculo directo entre un problema de medición química, bioquímica o biológica y el SI por medio de un método primario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Cuando hay materiales de referencia (MR) trazables al SI de unidades. 6.3.1 A través de los depositarios de los patrones nacionales respectivos (CENAM, ININ, CENICA). Todos los organismos de evaluación de la conformidad acreditados o en proceso de acreditación que realicen actividades de: I. Servicios técnicos de medición y calibración para la evaluación de la conformidad respecto de las NOM (artículo 26 de la LFMN). II. El cumplimiento de normas mexicanas (NMX) referidas en una NOM (artículo 51-A de la LFMN). III. El cumplimiento de NMX expedidas por la Secretaría de Economía o a solicitud de las dependencias (artículo 51-B). y que requieran de MRC que existan en México, deben utilizarlos. Para el propósito de demostración de la certificación en México de los materiales de referencia, ema reconoce sólo los certificados emitidos por el CENAM y los certificados emitidos por empresas reconocidas dentro del programa de Materiales de Referencia Trazables Certificados (MRTC) que opera el CENAM. Por otra parte, ema reconoce la trazabilidad de las mediciones a patrones relacionados con las magnitudes de radiaciones ionizantes del laboratorio depositario de los patrones nacionales respectivos, que para el caso de estas magnitudes es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), y para el caso de contenido de ozono en aire ambiente el depositario del patrón nacional es el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) del Instituto Nacional de Ecología, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). Nota: Los MRC deben ser en la matriz más parecida a la de la medición a efectuar, en su defecto se podrá utilizar MRC de matriz simple. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 Cuando no hay materiales de referencia trazables al SI de unidades a través de CENAM. Se dispone de MRC con certificado expedido por un Instituto Nacional de Metrología (INM), o de MR de proveedores nacionales o extranjeros trazables a otro INM. Por acuerdo mediante oficio DG-100-090-05 (Ver anexo IV), a partir del 08 de abril del 2005 la Dirección General de Normas y el Centro Nacional de Metrología emitieron la lista de las sustancias y materiales que no requieren dictamen de trazabilidad por parte del Centro Nacional de Metrología, y consecuentemente no es necesario solicitar la autorización de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros. Pueden presentarse los siguientes casos: Caso 1 Si el MRC o MR se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05, no requieren la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. Caso 2 Si el MRC o MR no se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05 y el laboratorio está acreditado y aprobado debe presentar la autorización de la trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Caso 3 Si el laboratorio está acreditado y no requiere aprobación, no requiere la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. Caso 4 Si el MRC o MR no se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05 y el laboratorio no está acreditado y requiere aprobación, deberá presentar la autorización de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor de 90 días hábiles posteriores a la obtención de la acreditación. La autorización para materiales de referencia procede cuando: a) Laboratorios acreditados y aprobados que necesiten evaluar la conformidad respecto a normas oficiales mexicanas, en donde se requieran servicios técnicos de medición y calibración que deban tener trazabilidad hacia patrones nacionales o en su caso a patrones extranjeros y b) El Centro Nacional de Metrología; el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares o el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental; no tengan en existencia los materiales disponibles para su venta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 En todos los casos, los organismos de evaluación de la conformidad deben conservar los siguientes registros: Estimación de la incertidumbre de la medición, Denominación del material de referencia, Marca comercial, Número de lote, Fecha, Cantidad consumida y Fecha de caducidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Cuando para establecer trazabilidad al SI de unidades se emplean MRP obtenidos por métodos primarios de medición o empleando dos métodos con principio de medición diferentes. La entidad mexicana de acreditación, a. c., reconocerá la trazabilidad de las mediciones químicas, bioquímicas y biológicas si utilizan materiales de referencia primarios (MRP) cuyo contenido de cantidad de sustancia haya sido medida mediante un método primario de medición recomendado por CCQM, Comité Consultatif Pour la Quantite de Matière (ver terminología) o empleando, al menos, dos métodos con principio de medición diferentes. El empleo de los MRP en matrices simples (disolución acuosa o en un disolvente orgánico), se realizará aplicando procedimientos normalizados de dilución con mediciones gravimétricas en instrumentos calibrados y trazables. Se debe determinar la incertidumbre y estabilidad de las disoluciones preparadas antes de su uso. Se deberá documentar la trazabilidad del material de referencia que el laboratorio haya preparado y se debe respaldar con toda la información pertinente en una bitácora de preparación de materiales de referencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Mediciones que involucran el establecimiento de trazabilidad por cualquiera de los mecanismos 2 y 3 descritos en 6 (Ver MP-CA006) o cuando no hay materiales de referencia trazables al SI de unidades. Caso 1. Si el laboratorio está acreditado y no requiere aprobación, no requiere la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. Caso 2. Si el laboratorio no está acreditado y requiere aprobación, deberá presentar la autorización de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor de 90 días hábiles posteriores a la obtención de la acreditación. En el caso de laboratorios de ensayo deben tener registros identificados para evidenciar la trazabilidad metrológica de las mediciones que realice. Para el caso de los laboratorios de calibración, deben tener dichos registros y además estar incluidos en los informes de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 Cuando no hay trazabilidad metrológica Métodos cualitativos Contar con una referencia reconocida, cuando exista, en donde la propiedad del valor que se quiere determinar pueda ser comparado (el cual puede estar referido en una norma o método reconocido) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 CERTIFICADOS, DICTÁMENES O INFORMES DE CALIBRACIÓN 7.1 La entidad mexicana de acreditación, a. c., reconocerá exclusivamente los siguientes documentos: 7.1.1 Certificados de calibración emitidos por: El Centro Nacional de Metrología (CENAM), El Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ), El Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA), Los Institutos nacionales de metrología signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). 7.1.2 Los dictámenes o informes de calibración expedidos por: laboratorios acreditados por ema, laboratorios acreditados firmantes del ARM de ILAC, para actividades diferentes a las señaladas en la Nota 6, mismos que deberán cumplir con los Lineamientos para Dictámenes o Informes de Calibración, dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) y aprobados por la Comisión Nacional de Normalización el 8 de diciembre de 2005. (Ver Anexo II). 7.1.3 Institutos Nacionales de Metrología aun cuando sus capacidades de medición no estén cubiertas por el acuerdo de reconocimiento del CIPM. 7.1.4 Laboratorios de calibración acreditados por organismos de acreditación, que no sean signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo de ILAC o de arreglos regionales. Solo se podrán aceptar los casos descritos en los puntos 7.1.3 y 7.1.4, cuando se demuestre a través de evidencia objetiva, que los casos 7.1.2 y 7.1.3, no son técnicamente posibles para un tipo de calibración específica. Para los casos 7.1.3 y 7.1.4, el laboratorio deberá asegurar y demostrar bajo evidencia objetiva que estas opciones proporcionan la trazabilidad metrológica e incertidumbre adecuadas para el uso correspondiente, esto será evaluado por la entidad mexicana de acreditación, a.c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 En todos los casos en los que se requieran servicios técnicos de medición y calibración para la evaluación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas, los laboratorios acreditados deberán contar con la aprobación de la Secretaría conforme al artículo 70 y con patrones de medida con trazabilidad a los patrones nacionales. (artículo 26 de la LFMN) 7.3 Los laboratorios que deseen demostrar trazabilidad a patrones o materiales de referencia extranjeros, deberán de cumplir con lo establecido en el artículo 23 del reglamento de la LFMN, mediante la presentación de los siguientes documentos: - dictamen de calibración emitido por un laboratorio acreditado por una entidad signataria del ARM de ILAC, - evidencia del documento de acreditación vigente (en el momento de la calibración) del laboratorio de calibración en el alcance correspondiente, - evidencia de que no hay laboratorio de calibración acreditado en el alcance correspondiente ante la ema, - evidencia de que el servicio o patrón no se encuentra disponible en CENAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLÍTICA DE INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES, MP-CA005 POLÍTICA Verificar que el laboratorio cumpla con la política de incertidumbre a través de lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 La incertidumbre de medición para cada paso en la cadena de trazabilidad debe ser estimada (a través de cálculos) de acuerdo a los métodos definidos en la norma NMX-CH-140-IMNC (vigente). Cuando un sistema particular de medición quede fuera del alcance de esta norma, el laboratorio debe presentar un procedimiento de estimación detallado generalmente aceptado. En ambos casos debe ser declarada para cada paso de la cadena de tal manera que la incertidumbre estándar combinada pueda ser calculada para la cadena completa. Estas incertidumbres deben estar soportadas matemáticamente y estarán representadas como incertidumbres expandidas usando un nivel de confianza de aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 El laboratorio de calibración debe: 6.2.1 Determinar su capacidad de medición y calibración (ver Anexo A). 6.2.2 Declarar las incertidumbres de medición en sus informes o dictámenes de calibración o medición. A excepción y donde se haya establecido durante la revisión del contrato con su cliente, que solo una declaración de cumplimiento con una especificación es requerida, solo en estos casos es cuando la expresión del valor de la magnitud de medida y la incertidumbre de medida, en un informe o dictamen de calibración podría omitirse, en este caso, el laboratorio de calibración debe asegurarse de. - Que el informe o dictamen de calibración, no será utilizado como soporte para la diseminación de trazabilidad metrológica (ej. Calibrar otros equipos o instrumentos de medición). - Determinar la incertidumbre de medición y tomar en cuenta esa incertidumbre de medición, cuando se va a determinar el cumplimiento con una especificación. - Mantener evidencia documentada que soporte sus declaraciones de incertidumbre, que incluya: a) Memoria de cálculo. b) Datos de entrada. c) Procedimiento de estimación de la incertidumbre. d) Demostración de la validez de los resultados de estimación de la incertidumbre. 6.2.3 Para el proceso de redondeo de cifras significativas, para la expresión de la incertidumbre de medición, los laboratorios deberán seguir las reglas establecidas en el punto 7 de la NMX-CH-140-IMNC-2002. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 El laboratorio de ensayo debe: 6.3.1 Tomar en cuenta la incertidumbre de medición cuando los métodos de ensayo y/o los resultados de los ensayos, son comparados entre sí o contra alguna especificación. 6.3.2 Actualmente solo se considera la incertidumbre de medición, para los métodos cuantitativos. 6.3.3 Poseer y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medición asociada con los resultados de los ensayos y/o mediciones químicas que realicen. Asimismo, esta información debe estar disponible. 6.3.4 Estimar la incertidumbre de los resultados analíticos provenientes de los métodos de medición que empleen, aplicando los procedimientos correspondientes de acuerdo a los siguientes criterios: 6.3.4.1 Cuando sea posible evaluar cada uno de los componentes de la incertidumbre que estén involucrados en el resultado del ensayo y/o en la medición química, la estimación deberá realizarse de acuerdo a los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 (Secciones 4, 5 y 6). La incertidumbre estándar combinada estimada debe estar soportada matemáticamente y deberá estar representada como incertidumbre expandida usando un nivel de confianza del 95 % con el factor de cobertura correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.2 Cuando la naturaleza del método de ensayo dificulte el cálculo de la incertidumbre componente por componente para mediciones químicas, bioquímicas, biológicas y clínicas, el laboratorio debe al menos, intentar identificar a todos los componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable, asegurándose de que la manera de informar los resultados no proporcione una interpretación inadecuada de la incertidumbre. Una estimación razonable se debe basar en el conocimiento de los parámetros de desempeño del método de medición. A continuación se describen los tres casos. I. Cuando el método de medición se haya validado dentro del laboratorio: La incertidumbre se estimará por medio de un análisis de varianza (ver Validación intralaboratorio en la sección 6.7) a través de la variabilidad combinada total, stot. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso I. La incertidumbre estimada, deberá combinarse con las incertidumbres que considere el laboratorio significativas y que no se encuentren incluidas dentro del diseño de la validación. Por ejemplo: muestreo, pretratamiento de la muestra, tipo de matriz, medio ambiente del laboratorio, material de referencia certificado, entre otras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Cuando existan datos provenientes de mediciones de control de calidad interno. La incertidumbre se estimará por medio de la desviación estándar de la precisión intermedia del método, sI( ) (ver sección Precisión intermedia en la sección 6.7), que se obtiene a partir de experimentos que se realizan sobre periodos largos de tiempo, permitiendo una variación natural de los factores que afectan una medición, con la finalidad de que su efecto (analista, equipo, calibración, tiempo y condiciones ambientales del laboratorio) se encuentre reflejado en el resultado. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso II. El valor de la sI( ) se debe calcular con los resultados de más de 20 mediciones independientes de un material de control de calidad, obtenidos en un lapso de tiempo largo (varios meses), con el fin de que el valor sI( ) sea representativo de la variación natural de los factores que afectan la medición. En el caso de métodos normalizados, el valor de la sI( ) se debe calcular mediante una técnica estadísticamente válida. El material de control de calidad (MCC) debe ser un material de referencia certificado (MRC) o un material de referencia (MR), de matriz sintética similar a la muestra analizada, el laboratorio deberá estimar cualquier otra incertidumbre (que no haya sido considerada en la determinación de la precisión intermedia) asociada al valor del mensurando, ya sea por efecto del tipo de matriz, niveles de concentración diferentes, muestreo, pretratamiento de la muestra y modelo de calibración empleado, entre otras. Estas deberán ser incluidas en el cálculo de la incertidumbre estándar combinada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Pruebas interlaboratorio para determinar los parámetros de desempeño de un método (validación de un método) de acuerdo a la NMX-CH-5725-2-IMNC-Vigente. En una prueba interlaboratorio de este tipo, tanto los errores sistemáticos como los errores aleatorios de cada laboratorio participante se vuelven aleatorios, siempre y cuando todos los laboratorios hayan medido muestras idénticas y homogéneas empleando un mismo procedimiento de medición. Solo bajo estas circunstancias, la desviación estándar de la reproducibilidad (sR) obtenida en la prueba interlaboratorio, puede ser considerada como la incertidumbre estándar combinada asociada al método de medición en particular. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso III. Para realizar esta estimación, el laboratorio de ensayo deberá: a) Establecer el nivel de importancia de los datos de desempeño del método de la prueba con respecto a los resultados del proceso de medición en particular. Para decidir si es o no importante incluir su efecto en la estimación de incertidumbre (Por ejemplo: incertidumbre del sesgo, del modelo de calibración o del límite de detección, y efecto de interferencias, entre otros). b) Identificar las diferencias en el tratamiento de la muestra, el muestreo, o nivel esperado de respuesta, entre la muestra medida en el laboratorio de ensayo y aquellas analizadas en la prueba interlaboratorio. Ajustar si es necesario el valor de sR. c) Identificar las incertidumbres adicionales asociadas a factores no cubiertos en la prueba interlaboratorio. Por ejemplo: muestreo, pretratamiento, sesgo, variación de condiciones del laboratorio. d) Usar los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-Vigente (secciones 4, 5 y 6), para combinar todas las incertidumbres significativas, incluyendo la desviación estándar de la reproducibilidad, cualquier componente del laboratorio asociado a la incertidumbre del sesgo del método y aquellas incertidumbres que surgen de efectos adicionales identificados en el inciso c. En principio, podrá ser realizado lo anterior por el laboratorio de ensayo para estimar la incertidumbre siempre y cuando no exista diferencia significativa entre la desviación estándar de la reproducibilidad expresada en forma relativa informada en la prueba de comparación y aquella obtenida por el laboratorio al emplear el mismo método en particular. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda fuera del alcance de esta política la estimación de la incertidumbre de resultados de ensayos cualitativos o semi cuantitativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 El laboratorio de ensayo que estime la incertidumbre del resultado de una medición de acuerdo al caso II o III, deberán reportar mejora continua con la finalidad de que identifiquen las diferentes fuentes de incertidumbre y las estimen componente por componente de acuerdo a los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-Vigente (secciones 4, 5 y 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLÍTICA DE ENSAYOS DE APTITUD MP-CA002 Hacer uso del Anexo de “Verificación de cumplimiento de la Política de Ensayos de Aptitud” del formato de informe de evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIZACIÓN DEL SÍMBOLO DE ACREDITACIÓN. Procedimiento de utilización de los símbolos de acreditación y de reconocimiento de ema MP-BE-003 vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Verificar que el laboratorio cuente con la autorización para la utilización del símbolo de acreditación de ema con base a lo establecido en el punto 5.2 del MP-BE-003 vigente No está autorizado en ningún supuesto la utilización del símbolo de acreditación de ema por los laboratorios que no cuenten con la acreditación vigente, aun cuando sean socios de la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Verificar que el laboratorio esté haciendo uso del símbolo de acreditación de ema bajo las siguientes condiciones: - En documentos emitidos como resultado de la actividad para la que el laboratorio está acreditado como son: informes de ensayo, informes de calibración, etiquetas de calibración, certificados de ensayo, etc. con excepción de los casos que se mencionan en el punto 5.4 del MP-BE-003 vigente. - En documentos de tipo publicitario o de promoción, folletos o anuncios relacionados con la actividad acreditada, con excepción de los casos que se mencionan en el punto 5.4 del MP-BE-003 vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Verificar que el laboratorio utilice el símbolo de acreditación de ema avalando únicamente y de forma clara y precisa el alcance de la acreditación otorgada por ema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. En todas las formas en que el laboratorio utiliza el símbolo de acreditación de ema, verificar que se indique claramente la vigencia de acreditación, mencionando año, mes y día de inicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Verificar la utilización del símbolo de acreditación de ema en informes, constancias y certificados, de la siguiente forma: - El símbolo de acreditación de ema puede aparecer en la primera página del documento (no se considera primera página cualquier portada que no esté claramente identificada como parte integral del documento en cuestión) - Inmediatamente bajo el costado derecho del símbolo de acreditación de ema debe indicarse la siguiente leyenda claramente legible y respetando el formato de fecha de año, mes y día (aaaa-mm-dd), esta leyenda no está sujeta a la tonalidad y tipografía descritas en los incisos 8.2.1 y 8.2.3: Número de acreditación N°.........., Fecha de acreditación aaaa-mm-dd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Verificar la utilización del símbolo de acreditación de ema en otros documentos. En caso de utilizarse con fines informativos, publicitarios o de promoción, se debe acompañar el símbolo de acreditación de ema en todo momento con la siguiente leyenda para cada caso (estas leyendas no están sujetas a la tonalidad y tipografía descritas en los incisos 8.2.1, 8.2.3, 8.3 y 8.4): - Para laboratorios de ensayo: “Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N°........, Acreditado a partir de aaaa-mm-dd - Para laboratorios de calibración: “Laboratorio acreditado por ema para las calibraciones indicadas en el escrito con número de acreditación N°........, Acreditado a partir de aaaa-mm-dd” |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: En los requisitos donde criterio de aplicación con base al documento MP-FE-005 vigente,  se indica: “Ver Criterio”. Para el caso de verificaciones intermedias se indica VER ANEXO DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN.

_________________________________

Evaluador líder / líder técnico

Nombre:

Fecha:

Favor de signar todas las hojas de esta lista.