Nombre y número de la Unidad de Verificación:

Normas a evaluar:

DOCUMENTOS Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO

| DOCUMENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Acta Circunstanciada |  |  |  |
| b) Listas de Verificación |  |  |  |
| c) Formato de no conformidades |  |  |  |
| d) Equipo de Medición |  |  |  |
| e) Otro: |  |  |  |

CRITERIOS DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN

| DOCUMENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Recorridos por las instalaciones |  |  |  |
| b) Observación de puntos de interés de acuerdo a la NOM evaluada |  |  |  |
| c) Obtención de registros |  |  |  |
| d) Sustento técnico de las no conformidades encontradas |  |  |  |
| e) Apego a los procedimientos |  |  |  |
| F) Cumplimiento del alcance de la verificación |  |  |  |

ASPECTOS TÉCNICOS A VERIFICAR

NOM-001-SEDG-1996

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | a) Planos y Memorias |  |  |  |
| 5.1.2 y 5.1.14.1 | b) Distancias de la tangente del tanque |  |  |  |
| 5.1.3. | c) Área de circulación |  |  |  |
| 5.2.2. | d) Bases de sustentación |  |  |  |
| 5.2.2. | e) Zona de protección a tanques y bombas |  |  |  |
| 5.2.4. | f) Tuberías y soportes. |  |  |  |
| 5.2.6. | g) Muelle de llenado |  |  |  |
| 5.2.9. | h) Tomas de Suministro |  |  |  |
| 5.2.9. | i) Tomas de Recepción |  |  |  |
| 5.2.9.1. | j) Tomas de Carburación |  |  |  |
| 5.4. | k) Sistema contra incendio |  |  |  |
| 6.5. | l) Distancias mínimas. |  |  |  |
| 7. | m) Rótulos. |  |  |  |

NOM-002-SEDG-1999

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Planos y memorias |  |  |  |
|  | b) Requisitos del predio que ocupa la bodega |  |  |  |
|  | c) Distancias |  |  |  |
|  | d) Área de circulación |  |  |  |
|  | e) Delimitaciones |  |  |  |
|  | f) Accesos |  |  |  |
|  | g) Construcciones |  |  |  |
|  | h) Zona de almacenamiento. |  |  |  |
|  | i) Sistema de seguridad. |  |  |  |
|  | j) Señalización y rótulos |  |  |  |
|  | k) sistema de operación de la bodega |  |  |  |
|  | l) Medida de seguridad |  |  |  |

NOM-003-SEDG-2004

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Planos y Memorias |  |  |  |
|  | b) Distancias de la tangente del tanque |  |  |  |
|  | c) Área de circulación |  |  |  |
|  | d) Bases de sustentación |  |  |  |
|  | e) Zona de protección a tanques y bombas |  |  |  |
|  | f) Tuberías y soportes. |  |  |  |
|  | g) Tomas de Suministro |  |  |  |
|  | h) Tomas de Recepción |  |  |  |
|  | i) Sistema contra incendio |  |  |  |
|  | j) Distancias mínimas. |  |  |  |
|  | k) Letreros. |  |  |  |

NOM-004-SEDG-2004

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Planos y memorias |  |  |  |
|  | b) Generalidades |  |  |  |
|  | c) Elementos de la instalación |  |  |  |
|  | d) Recipientes |  |  |  |
|  | e) Tuberías |  |  |  |
|  | f) Medidores volumétricos |  |  |  |
|  | g) Reguladores de presión |  |  |  |
|  | h) Aparatos de consumo. |  |  |  |
|  | i) Vaporizadores |  |  |  |
|  | j) Distancias mínimas |  |  |  |
|  | k) Pruebas de hermeticidad |  |  |  |
|  | l) Instalación eléctrica |  |  |  |
|  | m) Sistema contra incendio |  |  |  |

NOM-005-SEDG-1999

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Datos del Recipiente |  |  |  |
|  | b) Ubicación |  |  |  |
|  | c) Distancias |  |  |  |
|  | d) Tubería y mangueras para gas L .P. |  |  |  |
|  | e) Conexiones |  |  |  |
|  | f) Herrajes y tortillería |  |  |  |
|  | g) Regulador – Vaporizador |  |  |  |
|  | h) Carburador para gas L .P. |  |  |  |
|  | i) Adaptador, mezclador y/o dispositivo de alimentación al motor de Gas L P. |  |  |  |
|  | j) Filtros |  |  |  |
|  | k) Válvulas y accesorios de la instalación |  |  |  |
|  | l) interruptor automático de paso |  |  |  |
|  | m) Equipo de seguridad |  |  |  |
|  | n) Pruebas de Hermeticidad |  |  |  |
|  | o) Aparatos y equipos |  |  |  |
|  | p) medidas de seguridad |  |  |  |
|  | q) Mantenimiento |  |  |  |

NOM-010-SEDG-2000  SEMIRREMOLQUES

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Revisión documental de los vehículos |  |  |  |
| 4.1 | Manual de capacitación y operación |  |  |  |
|  | Bitácora para supervisión y mantenimiento |  |  |  |
| 6 | Valoración de las condiciones de los recipiente no portátiles de los auto tanques y semirremolques |  |  |  |
| a | Abolladura |  |  |  |
| b | Protuberancia |  |  |  |
| c | Incisión o cavidad |  |  |  |
| d | Grieta |  |  |  |
| 6.2 | Estado de rompeolas |  |  |  |
|  | Estado de tuberías y coples |  |  |  |
| 6.3 | Prueba hidrostática |  |  |  |
|  | Prueba ultrasónica |  |  |  |
|  | Prueba por líquidos penetrantes |  |  |  |
|  | Prueba radiográfica |  |  |  |
| 7 | Valoración de las condiciones de seguridad de los componentes |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Válvulas de relevo de presión |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Válvula interna |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Válvula de exceso de flujo |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Válvula de llenado |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Válvula de máximo llenado |  |  |  |
| 7.1.2 | Accesorios |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Indicador de nivel |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Manómetro |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Termómetro |  |  |  |
| 7.1.3 | Conexiones del recipiente |  |  |  |
| 7.1.4 | Registro pasa hombre |  |  |  |
| 7.3.2 | Sistema de frenos y suspensión |  |  |  |
| 7.3.3 | Sistema de luces |  |  |  |
| 7.3.6 | Llantas |  |  |  |
| 7.4.1 | Calzas |  |  |  |
| 7.4.2 | Cinta estática |  |  |  |
| 7.4.3 | Extintor |  |  |  |
| 7.4.6 | Señales reflejantes para carretera |  |  |  |
| 7.5 | Valoración del marcado carteles y símbolos |  |  |  |

NOM-010-SEDG-2000  AUTO TANQUES

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Revisión documental de los vehículos |  |  |  |
| 4.1 | Manual de capacitación y operación |  |  |  |
|  | Bitácora para supervisión y mantenimiento |  |  |  |
| 6 | Valoración de las condiciones de los recipiente no portátiles de los auto tanques y semirremolques |  |  |  |
| a | Abolladura |  |  |  |
| b | Protuberancia |  |  |  |
| c | Incisión o cavidad |  |  |  |
| d | Grieta |  |  |  |
| 6.2 | Estado de rompeolas |  |  |  |
|  | Estado de tuberías y coples |  |  |  |
| 6.3 | Prueba hidrostática |  |  |  |
|  | Prueba ultrasónica |  |  |  |
|  | Prueba por líquidos penetrantes |  |  |  |
|  | Prueba radiográfica |  |  |  |
| 7 | Valoración de las condiciones de seguridad de los componentes |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Válvulas de relevo de presión |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Válvula interna |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Válvula de exceso de flujo |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Válvula de llenado |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Válvula de máximo llenado |  |  |  |
| 7.1.2 | Accesorios |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Indicador de nivel |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Manómetro |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Termómetro |  |  |  |
| 7.1.3 | Conexiones del recipiente |  |  |  |
| 7.1.4 | Registro pasa hombre |  |  |  |
| 7.2 | Valoración del sistema de trasiego |  |  |  |
| 7.2.1 | Bomba de trasiego |  |  |  |
| 7.2.2 | Accionador del acelerador |  |  |  |
| 7.2.3 | Medidor volumétrico |  |  |  |
| 7.2.4 | Accionador de la válvula interna |  |  |  |
| 7.2.5 | Tuberías y conexiones |  |  |  |
| 7.2.5.1 | Coples flexibles |  |  |  |
| 7.2.6 | Válvulas |  |  |  |
| 7.2.6.1 | Válvula de retorno automático |  |  |  |
| 7.2.6.2 | Válvulas de cierre rápido |  |  |  |
| 7.2.7 | Carrete |  |  |  |
| 7.2.8 | Manguera de suministro |  |  |  |
| 7.3 | Valoración de la unidad motriz |  |  |  |
| 7.3.1 | Anclaje del recipiente al chasis |  |  |  |
| 7.3.2 | Sistema de frenos y suspensión |  |  |  |
| 7.3.3 | Sistema de luces |  |  |  |
| 7.3.4 | Sistema de escape |  |  |  |
| 7.3.5 | Espejos laterales |  |  |  |
| 7.3.6 | Llantas |  |  |  |
| 7.4.1 | Calzas |  |  |  |
| 7.4.2 | Cinta estática |  |  |  |
| 7.4.3 | Extintor |  |  |  |
| 7.4.4 | Adaptador de seguridad para válvula de llenado |  |  |  |
| 7.4.5 | Martillo que no produzca chispa |  |  |  |
| 7.4.6 | Señales reflejantes para carretera |  |  |  |
| 7.5 | Valoración del marcado carteles y símbolos |  |  |  |
| 7.5.1 | En puertas de la cabina |  |  |  |
| 7.5.2 | En el recipiente |  |  |  |
| 7.5.3 | Cartel de precio y tarifas vigentes |  |  |  |

NOM-010-SEDG-2000  CAMION DE REPARTO DE RECIIENTES PORTATILES

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Revisión documental de los vehículos |  |  |  |
| 4.1 | Manual de capacitación y operación |  |  |  |
|  | Bitácora para supervisión y mantenimiento |  |  |  |
| 7.3.2 | Sistema de frenos y suspensión |  |  |  |
| 7.3.3 | Sistema de luces |  |  |  |
| 7.3.6 | Llantas |  |  |  |
| 7.4.1 | Calzas |  |  |  |
| 7.4.2 | Cinta estática |  |  |  |
| 7.4.3 | Extintor |  |  |  |
| 7.4.6 | Señales reflejantes para carretera |  |  |  |
| 7.4.7 | Lámpara de mano |  |  |  |
| 7.5 | Valoración del marcado carteles y símbolos |  |  |  |
| 7.5.1 | En puertas de la cabina |  |  |  |
| 7.5.2 | En el recipiente |  |  |  |
| 7.5.3 | Cartel de precio y tarifas vigentes |  |  |  |

NOM-013-SEDG-2002 EVALUACION DE ESPESORES MEDIANTE MEDICION ULTRASONICA USANDO EL METODO PULSO-ECO PARA LA VERIFICACION DE RECIPIENTES TIPO NO PORTATIL PARA CONTENER GAS L.P. EN USO

| PUNTO DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Marcado del recipiente |  |  |  |
| 5 | Medición ultrasónica de espesores |  |  |  |
| 5.1 | Equipo ultrasónico y accesorios |  |  |  |
| 5.2 | Calibración del equipo ultrasónico |  |  |  |
| 5.3 | Medición de espesores |  |  |  |
| 6 | Análisis de los resultados obtenidos |  |  |  |
| 7 | Procedimiento para la evaluación de La conformidad |  |  |  |

Nombre y Firma del Experto Técnico:

Fecha: